**成大醫院**

**< 自費特材說明書 >**

|  |  |
| --- | --- |
| * **品 名：** | "愛惜康"哈默尼克進階手術剪 |
| * **自費原因：** | 健保不給付 |
| * **產品特性：** | 本產品適用於在需要止血及需將灼傷程度降低時進行軟組織切割。可凝固直徑最大不超過7mm的血管。 |
| * **使用原因：** | 本產品適用於在需要止血及需將灼傷程度降低時進行軟組織切割。可凝固直徑最大不超過7mm的血管。 |
| * **注意事項：** | 本產品不適用於切割骨質；本產品不可用於以避孕為目的的輸卵管結紮手術。 |
| * **與健保給付品項之療效比較：**無可比較之健保品項。 | |