**成大醫院**

**< 自費特材說明書 >**

|  |  |
| --- | --- |
| * **品 名：** | "柯惠"利嘉修爾含塗層馬里蘭鉗口單一步驟閉合器/分割器( 23CM / 37CM ) |
| * **自費原因：** | 健保不給付 |
| * **產品特性：** | 1. 此產品是一種雙極電外科器械，與ForceTriad 能量平台配合使用，用於血管與淋巴需要結紮和切割的一般外科手術與婦產科腹腔鏡手術。 2. 此產品藉由RF電燒能量，在鉗口處對血管組織（血管與淋巴）形成閉合。 3. 外科醫師可以啟動器械內的刀片以分割組織。 |
| * **使用原因：** | 1. 此產品適用於血管需要結紮和切割的一般胸腔鏡或腹腔鏡手術，包括泌尿外科、血管外科、胸腔外科與胸腔內視鏡和婦科。 2. 此產品適用於直徑不超過7mm ( 包含7mm ) 的血管、淋巴管及組織束。 |
| * **注意事項：** | 此產品為單次使用產品。 |
| * **與健保給付品項之療效比較：** | |